| КОРЕШОК ТАЛОНА На гарантийный ремонт прибора Euro DJ Mini Strobe M Изъят « »___________200_ г. Исполнитель_____________(Ф.И.О.) | ## ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Euro DJ Mini Strobe M # Продан магазином_________________________________________________ (наименование, адрес магазина) (дата продажи) # Штамп магазина_________________________________________ (личная подпись продавца) Выполненные работы Исполнитель: Владелец: _________________ ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) | # Прибор Euro DJ Mini Strobe M Паспорт Иркутск 2006 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие указания Стробоскоп малой мощности. Используется в дискотечных залах, барах, ресторанах и т.д. Встроенный регулятор частоты вспышек. Корпус выполнен из композитного пластика (IP20), очень легкий и имеет превосходный дизайн. 2. Технические данные - Потребляемая мощность: 20 Вт. - Питание: 220 В. - Род тока, Гц: 50, переменный - Вес: 350 г - Размеры: 130 х 120 х 135 мм - Класс защиты от поражения эл. током: I 3. Комплектность Прибор Euro DJ Mini Strobe M: 1 шт. В том числе: Сетевой разъем: 1 шт. Паспорт: 1 шт. Индивидуальная упаковка: 1 шт. Лампа: 1 шт. 4. Требование по безопасности Перед включением прибора в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки. Все работы по установке и чистке прибора производите только при отключении прибора от сети электропитания. Эксплуатируйте прибор только по его прямому назначению. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Держать в близи легко воспламеняющиеся вещества, накрывать прибор теплоизолирующими предметами (одеяло и т. д.). Не допускайте попадания влаги внутрь прибора. Перед заменой лампы прибор должен находиться 15 мин. в не рабочем состоянии. ## ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны. Высокое напряжение! Высокая температура! При стабильной работе прибора, его температура не превышает 80°. Прибор работает от сетевого напряжения и должен быть отключен от сети при замене лампы. |  |  | - Свидетельство о приемке и продаже Прибор Euro DJ Mini Strobe M Дата выпуска______________________ Цена______________________________ Продан ___________________Дата продаж _________ (наименование предприятия торговли) - Гарантийные обязательства # На прибор установлен гарантийный срок ____ со дня продажи через розничную торговую сеть. В течении этого срока, в случае обнаружения неисправностей, происшедших по вине завода, при условии соблюдения правил эксплуатации и условий хранения прибора покупатель имеет право на бесплатный ремонт. Прибор принимается на гарантийные ремонт только при наличии руководства по эксплуатации со всеми отметками. г. Иркутск ул. ___________________ |  |